## coef
TC_name_24	TC_name_30	24_reference_C	30_reference_C	24_reading_avg	30_reading_avg	beta0	beta1
T101	T101	23.80	31.40	24.31	32.86
T102	T102	23.80	31.20	24.38	31.62
T103	T103	23.80	31.50	24.31	31.77
T104	T104	23.90	31.30	24.42	31.85
T105	T105	23.90	30.90	24.03	31.73
T106	T106	23.90	31.50	24.74	32.67
T107	T107	23.90	31.70	24.05	32.02	-0.37090	1.02179	y = 1.0217948717949x – 0.37089743589744
T108	T108	24.00	32.00	24.73	32.31			32.3434098333333
T109	T109	24.00	32.40	24.88	32.49	24.20327	32.34357
T110	T110	24.00	32.60	24.65	32.62
T111	T111	24.00	32.80	24.85	32.23
T112	T112	24.30	33.30	24.82	33.00
T113	T113	24.30	30.80	25.01	31.63
T114	T114	24.40	31.90	24.99	32.88
T115	T115	24.30	34.30	25.02	34.51
T116	T116	24.40	34.50	27.30	20.16
T117	T117	24.40	34.90	25.15	35.03
T118	T118	24.40	34.60	24.30	34.66
T119	T119	24.50	35.80	24.36	35.82
T120	T120	24.50	35.50	25.05	35.08
T121	T121	24.50	35.70	24.38	35.43
T122	T122	24.50	36.50	24.57	35.30
T123	T123	24.50	36.00	24.86	35.47

## T24C
TC_name	24_reference_C	24_reading_avg
T101	23.80	24.31	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.50	24.50	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25
T102	23.80	24.38	24.50	24.50	24.25	24.25	24.25	24.50	24.50	24.25	24.50	24.25	24.50	24.25	24.50	24.25	24.25	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.25	24.50	24.50	24.25	24.25	24.50	24.25	24.25	24.25	24.25
T103	23.80	24.31	24.50	24.25	24.25	24.50	24.50	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.50	24.25	24.25	24.25	24.50	24.25	24.25	24.50	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.50	24.25
T104	23.90	24.42	24.50	24.50	24.50	24.50	24.25	24.25	24.25	24.50	24.50	24.25	24.50	24.25	24.50	24.50	24.50	24.25	24.50	24.25	24.50	24.50	24.75	24.50	24.50	24.25	24.25	24.25	24.50	24.50	24.25	24.50
T105	23.90	24.03	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.25	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.25	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.25	24.00	24.25
T106	23.90	24.74	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.50	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75
T107	23.90	24.05	24.25	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.25	24.00	24.00	24.00	24.25	24.00	24.00	24.00	24.00	24.25	24.00	24.25	24.25	24.00
T108	24.00	24.73	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.50	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.50	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75
T109	24.00	24.88	25.00	25.00	24.75	25.00	25.00	24.75	25.00	24.75	25.00	24.75	24.75	25.00	25.00	25.00	24.75	24.75	25.00	25.00	25.00	25.00	24.75	24.75	24.75	24.75	25.00	25.00	24.75	25.00	24.75	24.75
T110	24.00	24.65	24.75	25.00	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.50	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.50	24.75	24.50	24.75	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50
T111	24.00	24.85	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	25.00	25.00	25.00	24.75	24.75	25.00	25.00	24.75	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	24.75	24.75	24.75	24.75	25.00	25.00	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75
T112	24.30	24.82	25.00	25.00	24.75	24.75	25.00	24.75	24.75	24.75	25.00	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	25.00	25.00	25.00	24.75	24.75	24.75	24.75	25.00	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75
T113	24.30	25.01	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.25	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
T114	24.40	24.99	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	24.75	25.00	25.00	25.00
T115	24.30	25.02	25.25	25.25	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
T116	24.40	27.30	27.50	27.50	27.25	27.25	27.25	27.25	27.25	27.25	27.50	27.25	27.25	27.50	27.25	27.25	27.25	27.25	27.25	27.25	27.25	27.25	27.50	27.25	27.50	27.25	27.25	27.25	27.25	27.25	27.25	27.25
T117	24.40	25.15	25.25	25.25	25.25	25.00	25.00	25.25	25.25	25.25	25.00	25.25	25.25	25.00	25.00	25.00	25.25	25.25	25.00	25.00	25.25	25.25	25.25	25.00	25.25	25.25	25.25	25.00	25.00	25.25	25.25	25.00
T118	24.40	24.30	24.50	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.50	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.50	24.50	24.25	24.25	24.25	24.50	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.50
T119	24.50	24.36	24.25	24.25	24.50	24.50	24.50	24.25	24.25	24.25	24.50	24.25	24.50	24.25	24.25	24.25	24.50	24.50	24.50	24.25	24.50	24.25	24.50	24.50	24.25	24.50	24.50	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25
T120	24.50	25.05	25.25	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.25	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.25	25.25	25.00	25.00	25.25	25.00	25.00	25.00	25.25
T121	24.50	24.38	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.25	24.25	24.25	24.50	24.25	24.50	24.50	24.25	24.25	24.25	24.50	24.25	24.25	24.50	24.50	24.25	24.25	24.25	24.50	24.50	24.25	24.50	24.50	24.50	24.25
T122	24.50	24.57	24.75	24.75	24.75	24.75	24.50	24.50	24.75	24.50	24.50	24.50	24.75	24.50	24.75	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.75	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50
T123	24.50	24.86	24.75	24.75	25.00	24.75	25.00	24.75	25.00	25.00	25.00	24.75	24.75	25.00	25.00	24.75	24.75	25.00	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	25.00	24.75	24.75	25.00	25.00	25.00	24.75	25.00	24.75

## T30C
TC_name	30_reference_C	30_reading_avg
T101	31.4	32.86	33	33	33	33	33	33	33	33	32.75	32.75	33	32.75	32.75	32.75	32.75	32.75	32.75	32.75	32.75
T102	31.20	31.62	31.75	31.75	31.75	31.75	31.75	31.50	31.75	31.75	31.75	31.50	31.75	31.75	31.75	31.50	31.50	31.75	31.50	31.50	31.50	31.50	31.75	31.50	31.75	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50
T103	31.50	31.77	31.25	31.25	31.25	32.00	31.50	32.00	31.50	31.75	32.00	31.75	32.00	31.75	31.75	31.75	31.75	32.00	32.00	32.00	32.00	31.75	31.75	31.75	31.75	31.75	31.75	32.00	31.75	31.75	31.75	32.00
T104	31.30	31.85	32.00	32.25	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	31.75	31.75	32.00	31.75	32.00	32.00	32.00	31.75	31.75	31.75	31.75	31.75	31.75	31.75	31.75
T105	30.90	31.73	32.00	32.00	31.75	31.75	32.00	31.75	31.75	31.75	31.75	31.75	31.75	31.75	31.75	31.50	31.50	31.75	31.75	31.50	31.75	31.50	31.50
T106	31.50	32.67	32.75	32.75	32.75	32.75	32.75	32.75	32.75	32.75	32.50	32.50	32.75	32.75	32.50	32.75	32.75	32.50	32.50	32.50	32.50	32.75	32.50	32.50	32.50
T107	31.70	32.02	32.25	32.25	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
T108	32.00	32.31	32.50	32.25	32.25	32.25	32.25	32.25	32.25	32.25	32.25	32.50	32.50	32.25	32.50	32.50	32.25	32.25	32.25	32.25	32.50	32.25	32.25	32.25	32.25	32.25	32.25	32.25	32.25	32.50	32.25	32.25
T109	32.40	32.49	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.25	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50
T110	32.60	32.62	32.75	32.75	32.75	32.75	32.75	32.75	32.75	32.75	32.50	32.50	32.75	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.75	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50
T111	32.80	32.23	32.50	32.25	32.25	32.25	32.25	32.25	32.25	32.25	32.25	32.00	32.00	32.25	32.25	32.25	32.25	32.25	32.25	32.25	32.25	32.00	32.00	32.25	32.25
T112	33.30	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00
T113	30.80	31.63	31.75	31.75	31.75	31.75	31.75	31.75	31.75	31.75	31.50	31.50	31.50	31.75	31.50	31.50	31.50	31.50	31.75	31.50	31.50	31.50	31.75	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50
T114	31.90	32.88	33.00	33.00	33.00	32.75	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	32.75	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	32.75	32.75	32.75	33.00	32.75	32.75	32.75	32.75	32.75	32.75	32.75	32.75
T115	34.30	34.51	34.50	34.75	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50
T116	34.50	20.16	20.00	20.25	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.25	20.00	20.25	20.25	20.00	20.25	20.25	20.00	20.00	20.25	20.00	20.25	20.25	20.25	20.25	20.25	20.25	20.25	20.25
T117	34.90	35.03	35.25	35.25	35.00	35.00	35.00	35.00	35.25	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.25	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	34.75	35.00	35.00
T118	34.60	34.66	34.50	34.50	34.50	34.50	34.75	34.75	34.75	34.75	34.75	34.75	34.75	34.50	34.75	34.75	34.75	34.50	34.75	34.75	34.75	34.75	34.50	34.75	34.50	34.50	34.75	34.50	34.75	34.75	34.50	34.75
T119	35.80	35.82	36.00	36.00	36.25	36.00	36.00	35.75	35.75	35.75	35.75	35.75	36.00	36.00	35.75	35.75	35.75	35.75	35.75	35.75	35.75	35.75	35.50	35.75	35.75	36.00	35.75	35.75	35.75
T120	35.50	35.08	35.25	35.25	35.25	35.00	35.00	35.25	35.25	35.00	35.25	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.25	35.00	35.00	35.25	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.25	35.25
T121	35.70	35.43	35.50	35.50	35.50	35.50	35.50	35.50	35.50	35.50	35.25	35.25	35.50	35.50	35.25	35.25	35.25	35.25	35.50	35.25	35.25	35.25
T122	36.50	35.30	35.00	35.00	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.50	35.50	35.25	35.25	35.50	35.50	35.25	35.25	35.50	35.50	35.25	35.25	35.25	35.50	35.25	35.25	35.25	35.50	35.25
T123	36.00	35.47	35.75	35.50	35.75	35.75	35.75	35.50	35.50	35.75	35.25	35.50	35.50	35.50	35.50	35.25	35.50	35.50	35.50	35.25	35.50	35.50	35.25	35.25	35.25	35.25	35.50	35.25	35.25	35.50	35.50	35.50

## T60C
TC_name	24_reference_C	24_reading_avg
T101	58.40	28.31	28.25	28.50	28.25	28.50	28.25	28.50	28.50	28.25	28.50	28.25	28.25	28.50	28.25	28.25	28.50	28.25	28.25	28.25	28.25	28.25	28.25	28.25	28.25
T102	63.70	62.19	62.25	61.75	62.50	62.25	62.00	62.50	62.00	62.50	62.00	61.75	62.50	62.25	62.50	62.50	62.00	62.50	62.25	62.25	62.25	62.00	62.25	62.50	61.50	62.50	62.00	61.75	62.50	61.75	62.00	62.50
T103	63.90	62.15	62.25	62.25	62.25	62.25	62.25	62.25	62.25	62.25	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00
T104	53.10	52.84	53.00	52.50	52.50	53.00	53.00	52.50	52.50	53.25	52.75	52.50	53.00	53.25	53.00	52.50	53.00	53.25	52.50	52.50	53.25	52.50	52.75	53.00	53.00	52.50	52.75	53.25	53.00	52.75	53.25	52.75
T105	61.70	61.24	61.25	61.50	61.25	61.00	61.25	61.50	61.25	61.00	61.00	61.50	61.25	60.75	61.25	61.50	61.25	61.25	61.25	61.50	61.25	60.75	61.25	61.50	61.25	61.25	61.50	61.25	61.25	61.00	61.00	61.50
T106	60.80	60.23	60.00	60.50	60.00	60.00	60.75	60.25	60.50	60.50	60.00	60.25	60.25	60.00	60.00	60.25	60.25	60.00	60.50	60.00	60.00	60.50	60.00	60.00	60.50	60.00	60.25	60.50	60.25	60.25	60.50	60.25
T107	55.90	55.18	54.75	55.25	55.25	55.00	55.50	55.00	55.25	55.00	55.25	55.25	55.00	55.50	55.00	55.25	55.00	55.00	55.25	55.25	55.50	55.00	55.50	55.25	55.50	55.25	54.75	55.50	54.75	55.50	55.00	55.25
T108	63.90	62.57	62.50	62.75	63.00	62.50	62.50	63.00	62.00	62.50	62.75	62.50	62.50	62.75	62.25	62.25	63.00	62.50	62.00	62.75	62.50	62.75	62.75	62.75	62.25	63.00	62.50	62.25	62.75	62.25	62.25	63.00
T109	63.70	62.18	62.50	62.50	62.00	62.50	62.00	61.75	62.25	62.00	61.75	62.75	62.50	62.00	62.75	62.50	61.75	62.50	62.00	62.00	62.50	62.00	61.75	62.25	62.00	62.00	62.50	62.00	62.50	62.00	61.75	62.25
T110	58.70	57.70	57.75	57.50	57.50	57.75	57.50	57.75	58.00	57.50	57.25	58.00	57.75	57.50	57.75	58.00	57.75	57.75	57.75	57.25	58.00	58.00	57.50	57.25	58.00	57.75	57.75	57.50	58.00	57.50	57.75	58.00
T111	58.70	58.19	58.25	58.50	58.25	58.50	58.00	57.75	58.50	58.25	58.00	58.50	58.00	58.25	58.25	57.75	58.00	58.50	57.75	58.25	58.00	58.25	58.50	58.00	58.00	58.50	58.00	58.50	58.25	58.00	58.50	58.00
T112	63.70	62.79	62.75	63.25	63.00	62.75	63.00	63.00	62.50	62.50	63.00	62.75	62.25	62.75	63.00	62.50	63.00	63.25	62.75	62.75	63.00	62.75	62.25	62.75	63.00	62.50	62.50	63.00	62.75	62.75	63.00	62.75
T113	61.80	61.15	61.25	61.25	60.75	60.75	61.50	60.75	60.75	61.25	61.25	61.00	61.25	61.00	61.25	61.25	61.50	61.25	61.25	61.50	61.00	61.00	61.25	61.25	61.00	61.25	61.25	60.75	61.50	61.25	61.25	61.00
T114	61.80	61.21	61.00	61.25	61.00	61.25	61.50	61.00	61.00	61.25	61.25	61.25	61.50	61.00	61.00	61.25	61.00	61.00	61.50	61.50	60.75	61.50	61.25	61.25	61.25	61.50	61.00	61.25	61.50	61.25	61.00	61.25
T115	64.90	63.17	63.50	62.75	63.50	63.50	63.25	63.25	63.50	63.00	63.25	63.50	63.25	63.00	63.50	63.50	63.00	63.25	63.25	63.00	62.50	63.00	63.25	62.75	63.00	63.25	63.00	62.50	63.00	63.50	63.25	63.25
T116	63.70	-8.56	-9.00	-8.75	-8.25	-9.00	-8.25	-9.00	-8.25	-8.75	-8.75	-8.25	-8.75	-8.25	-8.50	-8.50	-8.25	-8.75	-8.25	-8.75	-8.50	-8.75	-8.75	-8.25	-9.00	-8.25	-8.50	-8.25	-8.50	-8.75	-8.00	-9.00
T117	63.90	63.01	63.25	62.75	63.25	63.50	63.00	63.00	63.25	63.00	63.50	63.00	63.25	63.25	62.75	63.00	62.75	62.75	63.25	62.50	62.75	63.25	62.50	63.00	62.50	62.75	63.00	62.50	63.00	63.50	63.00	63.50
T118	63.70	62.59	62.75	62.25	62.75	62.75	62.50	63.00	62.50	62.25	63.00	63.00	62.50	63.00	62.25	62.75	63.00	62.00	62.50	62.75	62.25	62.75	62.50	62.25	62.75	62.50	62.25	63.00	62.75	62.50	62.75	62.00
T119	63.70	62.71	62.50	63.00	63.00	62.50	63.00	62.25	62.75	62.75	62.50	63.00	62.75	62.75	63.00	62.75	63.00	62.25	62.50	63.00	62.50	62.75	63.00	62.25	63.00	62.25	62.75	63.00	62.50	63.00	62.75	62.25
T120	63.60	62.26	62.25	62.50	62.00	62.25	62.50	61.75	62.25	62.25	62.00	62.50	62.50	62.00	62.50	62.50	61.75	62.50	62.25	62.00	62.50	62.25	62.25	62.50	62.00	62.25	62.50	62.50	61.75	62.50	62.25	62.25
T121	63.90	62.71	63.00	62.75	63.00	62.75	62.75	62.75	62.75	62.75	62.75	62.75	62.75	63.00	63.00	62.75	62.75	62.75	62.75	62.75	62.75	62.75	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.25	62.50	62.75	62.75
T122	63.70	60.89	61.00	61.00	61.25	61.00	60.75	61.25	60.75	60.50	61.25	60.75	60.50	61.25	60.75	61.25	61.25	60.50	61.00	61.25	60.75	61.25	60.75	60.75	61.25	60.50	60.75	60.75	60.50	61.00	60.75	60.50
T123	63.70	62.33	62.25	62.50	62.75	62.00	62.25	62.25	62.50	62.50	62.25	62.25	62.75	62.25	62.00	62.50	62.25	62.00	62.50	62.25	62.25	62.50	62.25	62.25	62.50	62.00	62.50	62.50	62.25	62.75	62.00	62.00